## Лист1
КРИОТЕХНИКА Новосибирск Тел: +7(383) 305-43-15 www.criotechnika.ru info@criotechnika.ru
Дата:
Опросный лист на компрессорный агрегат централизованного холодоснабжения
Параметры системы ХС | - хладагент: | R404a
| - потребная холодильная мощность агрегата: |  | кВт
| - минимальное количество компрессоров: | 1 | шт
| - кипение: |  | °С
| - конденсация: |  | °С
Конденсатор | - тип конденсатора: | воздушного охлажения (стандартный уровень шума)
Опции | - регулирование уровня масла в картере компрессора | МОРэ | М0: без маслоотделителя, линия выравнивания уровня масла с запорными вентилями
МО1: общий маслоотделитель, линия возврата масла во всасывающий канал перед коллектором
МОК: маслоотделитель для каждого компрессора, линия возврата масла во всасывающий канал каждого компрессора
МОРм: поплавковый регулятор уровня масла, запорный вентиль, смотровое стекло, фильтр масла, ресивер масла с запорными вентилями и диф. клапан, маслоотделитель
МОРэ: электронный регулятор уровня масла, запорный вентиль, смотровое стекло, фильтр масла, ресивер масла с запорными вентилями и диф. клапан, маслоотделитель
| - регулирование давления конденсации: | ЗРн | нет
ЗРн: регулятор дваления на нагнетании, регулятор или диф.клапан на линии перепуска в ресивер, обратный клапан на линии слива в ресивер
ЗРс: регулятор дваления на линии слива в ресивер, регулятор или диф.клапан на линии перепуска в ресивер, обратный клапан на линии слива в ресивер
| - ресивер хладагента (объём) | не имеет значения | ЖР: ресивер хладагента с запорными вентилями на входе и выходе, предохкранительный клапан
| - запорный вентиль | да | на линии нагнетания
|  | да | на линии всасывания
|  | да | на линии слива в ресивер
|  | да | на линии перепуска в ресивер для опции ЗРн, ЗРс
| - теплоизолированный отделитель жидкости на линии всасывания | да
| - манометры высокого и низкого давления | да
| - комплект виброопор | да
Управление | - шкаф управления | на раме агрегата
| - управление агрегатом | цифровое (контроллер)
| - пуск компрессоров | не имеет значения
| - регулирование производительности агрегата | вкл/выкл компрессоров
| - управление вентиляторами конденсатора воздушного охлаждения | регулирование вкл/выкл
| - световая индикация всех режимов работы и отказов оборудования | да
Дополнительная информация

## Лист3
фреон | кол-во компр | конд | МО | ЗР | ресивр |  | ШУ
R507a | 1 | не требуется | М0 | нет | не имеет значения | да | не требуется
R404a | 2 | воздушного охлажения (стандартный уровень шума) | МО1 | ЗРн | 0 | нет | на раме агрегата
R22 | 3 | воздушного охлажения (средний уровень шума) | МОК | ЗРс | 63 |  | выносной (настенный/напольный)
R407C | 4 | воздушного охлажения (низкий уровень шума) | МОРм |  | 80 |  | цифровое (контроллер)
R134a | 5 | водяного охлаждения | МОРэ |  | 100 |  | механическое (релейное)
R410a |  |  |  |  | 120 |  | не имеет значения
другой |  |  |  |  | 160 |  | прямой пуск
[5 empty] | 200 |  | раздельный пуск обмоток
[5 empty] | 250 |  | разгрузка пуска
[5 empty] | 300 |  | нет
[5 empty] | 400 |  | вкл/выкл компрессоров
[5 empty] | 500 |  | ступенчатое регулирование ведущего компрессора
частотное регулирование ведущего компрессора
регулирование вкл/выкл
отсечение фаз
частотное регулирование
EC-вентилятор